Nesavisiurbis daugiapakopis horizontalaus išpildymo siurblys skirtas švariam vandeniui pumpuoti. Variklio energetinis indeksas IE3 pagal IEC TS 60034-31, 1 red. Variklio maitinimo įtampa 1~230 V arba 3~400 V. Pumpuojamos terpės temperatūros ribos nuo -15 °C iki +110 °C. Darbinis maksimalus slėgis 10bar. Įvadinis slėgis ne didesnis už 6bar. Apsaugos laipsnis IP 55.

Medžiagos

- Darbaračiai ir pakopų kameros iš nerūdijančio plieno

- Nerūdijančio plieno velenas

- Etileno propileno kaučiuko (EPDM) sandariklis

- Siurblio korpusas – nerūdijantis plienas

- Mechaninis sandariklis: SiC/ anglis